МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2026 - 2028 ГОДЫ»

УТВЕРЖДЕНО: Г лава Чаинского сельского поселения 	Аникин Владимир Николаевич

« »

2025 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор

ООО «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность» 	Пименов Владимир Г еннадьевич

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	3

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	4

- Паспорт муниципальной программы	5

- Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на территории муниципального образования	7

- Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на территории муниципального образования	8

- Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

территории муниципального образования	9

  - Основные сферы реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности	9

    - Бюджетная сфера	10

    - Жилищный фонд	15

    - Системы коммунальной инфраструктуры и энергетика	16

    - Транспортный комплекс	18

    - Строительство	19

    - Промышленность	19

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта

от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий	20

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие

включению в программы в обязательном порядке	20

- Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в

жилищном фонде	20

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 20

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем

коммунальной инфраструктуры	20

- Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций	20

- Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых

для передачи энергетических ресурсов	21

- Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов,

организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов	21

- Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	22

- Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе	22

- Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий, в том числе информированию

потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	22

- Механизм реализации муниципальной программы	24

- Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической

эффективности муниципальной программы	25

- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

подлежащих включению в муниципальную программу в обязательном порядке	26

- Перечень мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального

образования и повышению энергетической эффективности этих организаций	29

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы	33

- Обязательные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности 	 35

- Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы	38

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы - информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии)

источников финансирования таких мероприятий	42

Приложение 1. Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) программы	44

Приложение 2 для интеграции Программы в систему ГИС «Энергоэффективность»	46

Сертификаты соответствия экспертной организации	49

Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации 	 50

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями на 18 апреля 2025 года);

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды";

- Приказ Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" (с учетом изменений Приказа Минэкономразвития России от 10 февраля 2025 года № 79);

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации".

3

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность», сокращенное наименование организации на русском языке - ООО «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность».

Почтовый адрес организации совпадает с юридическим адресом и фактическим адресом местонахождения - РФ 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко д.47б офис 205.

Директор - Пименов Владимир Геннадьевич, действующий на основании Устава. Мобильный телефон +79023643693.

Телефон (8442) 33-67-75.

E-mail: vp1000@mail.ru mvpr2020@mail.ru

Регистрационный номер №063-2012-3444196390-01-Э-101 в Реестре членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Южный федеральный округ «Энергетический Региональный Аудит», свидетельство №063-2012-3444196390-01-Э-101, выдано 24.08.2012 г.

4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2026 - 2028 ГОДЫ»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2026 - 2028 ГОДЫ» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2026 - 2028 год (без разделения на этапы) |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют |
| Исполнители Программы | Администрация Чаинского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность» |
| Цели Программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - снижение расходов бюджета муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы | целевые показатели рассчитываются в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приложение 1) |
| Задачи муниципальной программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - сокращение расходов на оплату энергетических ресурсов в бюджетном секторе; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; - повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| Объем бюджетных ассигнований на | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 16,400 тыс. рублей, в том числе по |
| реализацию программы (по годам реализации) | годам: в 2026 году - 0,500 тыс. рублей; в 2027 году - 0,500 тыс. рублей; в 2028 году - 15,400 тыс. рублей; из них: а) средства федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей тыс. рублей, из них по годам: - год - 0,000 тыс. рублей; - год - 0,000 тыс. рублей; |

5

|  | 2028 год - 0,000 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 0,000 тыс. рублей тыс. рублей, из них по годам: - год - 0,000 тыс. рублей; - год - 0,000 тыс. рублей; - год - 0,000 тыс. рублей; в) средства местного бюджета - 16,400 тыс. рублей, из них по годам: - год - 0,500 тыс. рублей; - год - 0,500 тыс. рублей; - год - 15,400 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 0,000 тыс. рублей, из них по годам: - год - 0,000 тыс. рублей; - год - 0,000 тыс. рублей; - год - 0,000 тыс. рублей. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | достижение общих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и показателей, указанных в Приложении 1. |

6

- Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального

образования

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Настоящая муниципальная программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социальноэкономического развития муниципального образования.

Существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования и темпы роста тарифов топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования.

7

- Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

Перечень целей, задач и приоритетных направлений развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования представлен ниже, Таблица 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Оснащение жилых домов в жилищном фонде приборами учета |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по оснащению жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | Собственники | Снижение объемов потребления энергоресурсов |
| 2. | Цель 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и реализация ресурсоснабжающими организациями в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ресурсоснаб жающие организации | Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры |
| 3. | Цель 3. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |
| 3.1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, органов местного самоуправления приборами учета энергоресурсов | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов |
| 3.2 | Задача 2. Сокращение расходов бюджетов на оплату энергетических ресурсов в бюджетном секторе |  |  |
| 3.2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Снижение объемов потребления энергоресурсов |
| 3.2.2 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, и т.д.) | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода энергоресурсов на нужды отопления |
| 3.2.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах наружного и внутреннего освещения зданий, строений, сооружений | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода электрической энергии |
| 3.2.4 | Установка (замена) ламп на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах уличного освещения | Органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода электрической энергии |
| 3.2.5 | Реконструкция и модернизация систем инженерно - технического обеспечения | Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления | Уменьшение удельного расхода энергоресурсов |
| 3.2.6 | Обеспечение размещения энергетических деклараций в государственной информационной системе | Муниципальные учреждения, | Снижение объемов потребления |

8

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Энергоэффективность» | органы местного самоуправления | энергоресурсов до целевых показателей и дальнейшее их сохранение на достигнутом значении |

- Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального

образования

Основными направлениями развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чаинского сельского поселения являются:

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- комплексный подход к решению проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который предусматривает учет всех факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационноадминистративных и др.), оказывающих влияние на состояние и развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также формирование системообразующих элементов инфраструктуры энергосбережения и повышения энергетической эффективности и их функциональной взаимосвязи;

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственнотехнологических, экологических и социальных условий;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- приоритет применения на территории муниципального образования энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий, повышения энергоэффективности производственных процессов, внедрения перспективных энергоэффективных технологий;

- четкое разграничение сфер ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, некоммерческих организаций, объединяющих таких хозяйствующих субъектов;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

- эффективное использование ресурсов, направляемых на организацию работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывается и реализуется в целях управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.1 Основные сферы реализации решений по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

К основным сферам реализации решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности относятся:

- бюджетная сфера;

- жилищный фонд;

- системы коммунальной инфраструктуры и энергетика;

9

- транспортный комплекс;

- строительство;

- промышленность.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащиеся в программах и дополнительно вводимые при их корректировке, а также при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, должны соответствовать целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивать возможность оценки экономического эффекта от реализации программ.

Значения целевых показателей должны отражать:

а)	повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном

фонде;

б)	повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

в)	сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

г)	повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д)	увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

е)	увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств;

ж)	сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

з)	увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

- Бюджетная сфера

Объекты бюджетной сферы и муниципальной инфраструктуры в Российской Федерации являются достаточно крупными потребителями теплоты, воды, электроэнергии и топлива. По разным оценкам, суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов в этих сферах составляет 25% - 30% от конечного потребления.

Структура потребления энергоресурсов муниципальными объектами и предприятиями в значительной степени определяется спецификой и профилем их деятельности.

В группу бюджетных организаций входят различные учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, физкультурные и спортивные учреждения, административные и административно-производственные учреждения. В состав объектов бюджетной сферы в основном входят различные здания и строения, функциональные и вспомогательные сооружения, в ряде случаев - собственные системы жизнеобеспечения (котельные, системы водо-, электроснабжения и прочие).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 21 декабря 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2023 года) к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

- разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

10

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями;

Перечень органов местного самоуправления и муниципальных организаций
(учреждений) Чаинского сельского поселения, находящихся в ведении органов местного
самоуправления с указанием вида деятельности представлен ниже, Таблица 2.

Таблица 2

| Наименование | Вид деятельности | Общая площадь размещения, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Администрация Чаинского сельского поселения | Деятельность органов местного самоуправления | 70,0 |
| Административное здание, по адресу: 636408 Томская область, Чаинский район, село Гришкино, улица Береговая , 5-1 | Деятельность органов местного самоуправления | 61,3 |

Организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования необходимо привести действующие программы энергосбережения в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 для государственных и муниципальных учреждений установлен порядок разработки Программ в области энергосбережения на трехлетний период с учетом обязательного расчета и утверждения целевого уровня снижения (ЦУС) потребления энергоресурсов по зданиям.

Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся органами государственной власти, органами местного самоуправления, обязаны установить для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям.

В IV квартале 2022 года в ГИС «Энергоэффективность» добавлен новый раздел «Программы повышения эффективности», в который необходимо интегрировать актуальные Программы в области энергосбережения. Организации обязаны разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

Форма программы должна соответствовать требованиям Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Целевой уровень снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды должен быть рассчитан в

11

соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды".

В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» к целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, относятся:

- удельный	расход	тепловой энергии	на	снабжение	органов	местного

самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);

- удельный	расход	природного газа	на	снабжение	органов	местного

самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади).

Сведения о потреблении энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях муниципального образования представлены ниже, Таблица 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 8615,5 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 0,0 |
| 3 | Твердое топливо | тонн | 0,0 |
| 4 | Природный газ (кроме моторного топлива) | куб. м | 0,0 |
| 5 | Моторное топливо, в том числе: |  |  |
| 5.1 | бензин | л | 0 |
| 5.2 | дизельное топливо | л | 0 |
| 6 | Вода |  |  |
| 6.1 | Холодная вода | куб. м | 0,0 |
| 6.2 | Горячая вода | куб. м | 0,0 |
| 7. | Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | кв.м. | 131,3 |
| 8. | Численность пользователей (работников и посетителей) зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | человек | 115 |

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений, относятся:

- доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой

12

энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями (процентов).

Сведения о потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями представлены ниже, Таблица 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование показателя | Общее количество зданий, при эксплуатации которых используется энергоресурс | Общее количество зданий, оснащенных приборами учета | Доля потребляемых энергоресурсов, приобретаемых по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Электрическая энергия | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Холодная вода | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Природный газ | 0 | 0 | 0 |

К целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, относятся:

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебновоспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебновоспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

13

Сведения о потреблении энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, представлены ниже, Таблица 5.

Таблица 5

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м | 0 |
| 2. | Объем потребления зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования: |  |  |
| 2.1 | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
| 2.2 | электрической энергии | кВтч | 0,0 |
| 3. | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м. | 0 |
| 4. | Объем потребления зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |
| 4.1 | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
| 4.2 | электрической энергии | кВт. ч | 0,0 |

Расчет целевого уровня снижения потребления ресурсов для здания Администрации
Чаинского сельского поселения по каждому виду ресурсов

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовое потребление/значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | кВт ч/кв. м | 65,62 | 65,48 | 65,34 | 65,21 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой) площади) | Гкал/кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельный расход природного газа (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | куб. м./кв. м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального образования рекомендуется:

- обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и воды на объектах подведомственных муниципальных учреждений (предприятий);

- организовать ежегодное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования ГИС "Энергоэффективность", деклараций муниципальных учреждений о потреблении энергетических ресурсов;

14

- обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и воды на объектах подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- обеспечить утверждение и реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями к таким программам;

- организовать проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг;

- обеспечить соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.

Для эффективного исполнения установленных требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется в органах местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, назначить лиц, ответственных за обеспечение реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в подведомственных муниципальных учреждениях.

Органам местного самоуправления рекомендуется организовать обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях повышения квалификации ответственных лиц по соответствующим направлениям деятельности.

При реализации мероприятий и проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений рекомендуется привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе заключать энергосервисные договоры (контракты).

- Жилищный фонд

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, относятся:

а)	доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов);

б)	доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах.

Сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, подготовленные на основании данных, представленных в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ» представлены ниже, Таблица 6.

Таблица 6

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловая энергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 0 |
|  | холодная вода | единиц | 0 |
|  | горячая вода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 0 |
| 2. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 0 |
|  | холодной воды | единиц | 0 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |

15

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | природного газа | единиц | 0 |
| 3. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловая энергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 168 |
|  | холодная вода | единиц | 0 |
|  | горячая вода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 0 |
| 4. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 154 |
|  | холодной воды | единиц | 0 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |
|  | природного газа | единиц | 0 |
| 5. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными капитальными ремонтами | кв.м. | - |
| 6. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными энергоэффективными капитальными ремонтами | кв.м | - |

*Количество помещений многоквартирных домов, жилых домов, оснащенных индивидуальными, квартирными или комнатными приборами учета. Учитываются помещения/дома, по которым размещен договор ресурсоснабжения на заданный коммунальный ресурс или договор управления/устав. Оснащенность квартиры коммунального заселения определяется на основании наличия квартирного прибора учета или комнатных приборов учета на все размещенные комнаты в такой квартире.

В жилищном фонде рекомендуется:

- организовать работы по обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и воды;

- проводить мониторинг соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.

- Системы коммунальной инфраструктуры и энергетика

Перечень организаций, осуществляющих производство и сбыт коммунальных ресурсов, на территории Чаинского сельского поселения представлен ниже, Таблица 7.

Таблица 7

| № п/п | Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение | - |
| 2. | Т еплоснабжение | - |
| 3. | Холодное водоснабжение | - |
| 4. | Водоотведение | - |
| 5. | Газоснабжение | - |
| 6. | Сбор и вывоз ТБО | ООО «Риск» |

В организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, рекомендуется: осуществлять региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в части утверждения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

проводить мониторинг исполнения требований законодательства о доведении

16

использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов до установленного уровня.

Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение могут быть реализованы по следующим направлениям:

- оптимизации энергозатрат на освещение (модернизация систем внутреннего освещения мест общего пользования);

- модернизация систем внутреннего освещения зданий бюджетной

сферы;

- оптимизации энергозатрат на наружное (уличное) освещение, в том числе на дворовых территориях.

Проекты реализуются за счёт следующих основных мероприятий.

- Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп на более энергоэффективные типы ламп - светодиодные лампы (LED, Light Emitting Diode).

В целом светодиоды подходят для мест непостоянного пребывания людей. При этом необходимо учитывать, что производительность светодиодов, их долговечность и безопасность для здоровья в значительной степени зависят от качества их производства, в связи с чем, целесообразно отдавать предпочтение более качественной продукции.

- Управление освещением - организация системы управления лампами в осветительной системе в большинстве случаев позволяет достичь еще большей экономии (особенно в совокупности с применением светодиодных ламп).

- Сопутствующие мероприятия.

Наилучшие показатели освещенности не всегда находятся в прямой зависимости исключительно от мощности ламп и могут быть также достигнуты за счёт:

- поддержания чистоты плафонов и отражателей, и иных элементов осветительных приборов;

- поддержания чистоты окон, обеспечивающих доступ уличного света в помещение;

- использования светлой краски для лучшего отражения света от поверхностей стен, потолка, и т.д.;

- локализации осветительных приборов в местах и зонах необходимого освещения;

- размещения осветительных приборов исключительно на потолке, а не на стенах, например (как правило, размещение осветительных приборов на потолке наиболее полно раскрывает потенциал освещенности при одинаковой мощности).

Модернизация уличных сетей освещения, находящихся в муниципальной

собственности.

Важным вопросом повышения энергосбережения и энергетической эффективности на муниципальном уровне, сокращения бюджетных расходов и дотаций является замена наружного (уличного) осветительного оборудования, нередко имеющего сильный физический износ и оборудованного низкоэффективными лампами накаливания и ртутными лампами. Замена светильников осуществляется органами местного самоуправления как за счет местного бюджета и муниципальных программ энергосбережения, так и в рамках энергосервисных договоров (контрактов).

Уровень комфортного и безопасного проживания в муниципальном образовании в значительной степени зависит от состояния уличного освещения. Уровень комфортного и безопасного проживания в муниципальном образовании в значительной степени зависит от состояния уличного освещения.

17

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Чаинского сельского поселения, численность постоянно проживающих граждан (по данным Росстата на 1 января 2024 г.) представлены ниже, Таблица 8.

Таблица 8

| Наименование | Число проживающих граждан, человек |
| --- | --- |
| Сельское поселение Чаинское, в том числе: | 518 |
| Андреевка |  |
| Гришкино |  |
| Карамзинка |  |
| Светлянка |  |
| Тоинка |  |
| Чаинск |  |

Для оценки потенциала энергосбережения и расчета доли энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Чаинского сельского поселения выполнен анализ системы уличного освещения и установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определено годовое потребление электроэнергии. Потребляемая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже, Таблица 9.

Таблица 9

| Тип оборудования | Кол-во | Мощность, Вт | Время работы, дней в году | Время работы, часов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДНат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энергосберегающие | 158 | 50 | 240 | 6 |
| Светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 |

К энергоэффективным источникам света в системах уличного освещения на территории муниципального образования относятся светильники со светодиодами или светодиодные лампы, соответствующие требованиям к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 2255.

Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Чаинского сельского поселения составляет 100%.

- Транспортный комплекс

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе муниципального образования транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

18

- Строительство

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, установленные законодательством Российской Федерации подлежат применению при проектировании, реконструкции, проведении капитального ремонта и эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе оборудованных теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными устройствами и (или) устройствами для использования природного газа с целью обеспечения потребителей энергетическими ресурсами и коммунальными услугами.

- Промышленность

В промышленном секторе рекомендуется содействовать:

- технологическому перевооружению и модернизации производства субъектов промышленной деятельности с использованием энергоэффективных и энергосберегающих технологий;

- снижению энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах;

- повышению уровня энергоэффективности и производительности труда субъектов промышленной деятельности.

Администрация Чаинского сельского поселения не ведет учет данных по объему потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства видов продукции, работ (услуг) на территории муниципального образования.

19

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких

мероприятий

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, позволят снизить потребление энергоресурсов на территории Чаинского сельского поселения, и будут способствовать сокращению расходов бюджета муниципального образования по оплате коммунальных услуг и энергоресурсов.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в период с 2026 по 2028 год без выделения отдельных ее этапов.

  - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащие включению в программы в обязательном порядке

    - Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических

ресурсов в жилищном фонде

Основным мероприятием является:

- проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии.

Муниципальным учреждениям, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования, необходимо организовать работы по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых муниципальными учреждениями, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

    - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

жилищного фонда

Основным мероприятием является:

- информирование граждан о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений.

    - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

систем коммунальной инфраструктуры

Основным мероприятием является:

- участие в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования.

    - Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической

эффективности этих организаций

В муниципальную программу могут быть включены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержащиеся в программах:

а)	организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

б)	организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного самоуправления;

в)	организаций с участием государства или муниципального образования,

20

государственных (муниципальных) учреждений, реализация которых обеспечит достижение потенциала снижения потребления энергетических ресурсов.

    - Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 261-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 1102.2021 № 161 утверждены Требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в п. 13 которых в качестве обязательных в перечне мероприятий по энергосбережению, подлежащих включению в программу, указаны мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

В силу абз. 1 ч. 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 -ФЗ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления на территории которого они находятся. Согласно п. 5 Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, установленного Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931, принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях - органа местного самоуправления муниципальных районов в отношении недвижимых вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований.

    - Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов

Основными мероприятиями являются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

- мероприятия по снижение расхода электрической энергии на водоотведение и (или) очистку сточных вод.

Данные мероприятия учтены в инвестиционных и производственных программах действующих на территории муниципального образования производителей электрической и тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация вышеуказанных мероприятий, возможна с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).

21

    - Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых

источников энергии

На территории муниципального образования отсутствуют объекты, использующие в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии.

    - Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе

Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, не предлагаются в связи с отсутствием на балансе муниципального образования транспортных средств, относящихся к общественному транспорту.

    - Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

Согласно ч.ч. 1. 2 ст. 22 Федерального закона № 261-ФЗ информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должно осуществляться регулярно посредством:

- создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- опубликования органами государственной власти и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного самоуправления в средствах массовой информации региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организации органами государственной власти и (или) подведомственными им государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, органами местного самоуправления распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых настоящим Федеральным законом установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов;

- распространения информации о потенциале энергосбережения относительно объектов электросетевого хозяйства, систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

- организации выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность;

- выполнения иных действий в соответствии с законодательством об

22

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В целях соблюдения интересов государства и достижения общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также осуществления информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органы государственной власти и (или) подведомственные им государственные (бюджетные или автономные) учреждения, органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

- информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

- социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В силу ч.ч. 3,4,5 ст.23 Федерального закона 261-ФЗ в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в обязательном порядке должна включать в себя сведения:

- о региональных, муниципальных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования и о ходе их реализации;

1.1) об объеме снижения потребляемых государственными, муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды и о сопоставимых условиях, влияющих на определение объема снижения потребляемых государственными, муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды;

- об объеме использования энергетических ресурсов, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, обобщенные относительно отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищных фондов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, обобщенные относительно государственного, муниципального, частного жилищных фондов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организаций с участием государства или муниципального образования;

- полученные в ходе обработки, систематизации и анализа информации, содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетического обследования, декларациях о потреблении энергетических ресурсов, и информации, содержащейся в реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;

- о практике заключения энергосервисных договоров (контрактов), в том числе энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для обеспечения государственных или муниципальных нужд, и об объеме планируемой экономии (в том числе в стоимостном выражении) энергетических ресурсов при реализации энергосервисных договоров (контрактов);

- о продукции, технологических процессах, связанных с использованием энергетических ресурсов и имеющих высокую энергетическую эффективность, о наиболее результативных мероприятиях по энергосбережению, о перспективных направлениях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- об объеме предоставления государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- о нарушениях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

23

- о нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- иные установленные Правительством Российской Федерации сведения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, необходимую информацию в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Информация, включенная в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, подлежит обязательному размещению на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сети "Интернет" и обновлению не реже чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Администрации Чаинского сельского поселения необходимо обеспечить информационную поддержку и пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования путем:

- размещения информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- размещения муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети Интернет;

- информирования потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности.

5.2.Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - Администрацией Чаинского сельского поселения.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является;

- разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- разработку и принятие локальных правовых актов, рекомендаций основного исполнителя муниципальной программы, необходимых для её выполнения, в том числе для организации взаимодействия участников муниципальной программы;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов;

- представление основным исполнителем отчёта в установленном порядке о реализации муниципальной программы;

24

- информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы через размещение на официальном сайте.

Расходование средств бюджета Чаинского сельского поселения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Администрации Чаинского сельского поселения необходимо организовать проведение разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов), предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

5.3.Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической

эффективности муниципальной программы

Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

25

5.4.Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежащих включению 		в муниципальную программу в обязательном порядке

| N п/ п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проведение разъяснительной работы с гражданами, по оснащению жилых домов в жилищном фонде приборами учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 4. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 5. | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 6. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

| N п/ п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6.1 | оказание содействия в проведении мероприятий, предусмотренных в программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 7. | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 8. | Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 9. | Мероприятия по иным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 10. | Мероприятия по информационному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | обновление информации не реже чем один раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | размещение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической на официальном сайте органов власти местного самоуправления в сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

| N п/ п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | обеспечение размещения программ в области энергосбережения и повышения энергетической организациях с участием муниципального образования на официальном сайте в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |

28

5.5.Перечень мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению 		энергетической эффективности этих организаций

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с руководителями бюджетных организаций, учреждений, по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.2 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечение размещения сведений, в Г осударственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность» (декларации о потреблении энергетических ресурсов) | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - | средства бюджета | 0,000 | - | - | - |
|  | Технические и технологические мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.4 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,00 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,00 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,00 |
| 1.5 | Техническое обслуживание приборов учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 1.6 | Поверка приборов учета | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,00 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,00 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 14,900 | - | - | 0,000 |
| 2.2 | Создание и ведение базы данных энергопотребления по всем зданиям, занимаемым муниципальными учреждениями | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3 | Проведение мониторинга потребления энергоресурсов по всем зданиям, в которых располагаются муниципальные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.2 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием оборудования | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.3 | Своевременное проведение | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |

30

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | профилактических и ремонтных работы систем учета и регулирования оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные трудовым процессом | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| 2.3.5 | Соблюдение графиков светового режима в помещениях | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 14,900 | Х | Х | 0,000 |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, и т.д.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Гкал | 0 | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Гкал | 0 | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Гкал | 0 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | 0 | м. куб. | 0,000 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Чаинского сельского поселения (3 шт.) | средства бюджета | 0,500 | 18,0 | Квт. ч. | 1,037 | средства бюджета | 0,500 | 18,0 | Квт. ч. | 1,079 | средства бюджета | 0,500 | 18,0 | Квт. ч. | 1,122 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,500 | Х | Х | 1,037 | Х | 0,500 | Х | Х | 1,079 | Х | 0,500 | Х | Х | 1,122 |
| 6. | Реконструкция и модернизация систем уличного освещения не территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка (замена) ламп на энергосберегающие (светодиодные, | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч | 0,000 | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч | 0,0000 | средства бюджета | 0,000 | 0,0 | Квт. ч | 0,000 |

31

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | люминесцентные), светильников на энергосберегающие (светодиодные, люминесцентные) в системах уличного освещения (0 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,0000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 7 | Реконструкция и модернизация систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,500 | Х | Х | 1,037 | Х | 0,500 | Х | Х | 1,079 | Х | 15,400 | Х | Х | 1,122 |

32

- Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации муниципальной программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели), содержащиеся в муниципальной программе соответствуют целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивают возможность оценки экономического эффекта от реализации муниципальной программы.

Значения целевых показателей отражают:

а)	повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном

фонде;

б)	повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

в)	сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

г)	повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

д)	увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

е)	увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, транспортных средств, оборудованных электродвигателями, транспортных средств, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности;

ж)	сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

з)	увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется:

- официальная статистическая информация;

- топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения о наличии возобновляемых источников энергетических ресурсов, а также местных видов топлива на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

- сведения, представленные в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства «ГИС ЖКХ»;

- сведения, представленные в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергосбережения «ГИС Энергоэффективность»;

- сведения о показаниях приборов учета.

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в

33

результате реализации муниципальной программы, осуществлен в соответствии с методикой расчета значений таких показателей, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 28 апреля 2021 г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации муниципальной программы значения целевых показателей сформированы за отчетный календарный год (с 1 января по 31 декабря) и рассчитаны для каждого года на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.

34

6.1.Обязательные целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Исходные данные для расчета целевых показателей, представлены ниже, Таблица 10.
Исходные данные для расчета обязательных целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 10

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | кв.м. | 131,3 |
| 2. | Численность пользователей (работников и посетителей) зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования | человек | 115 |
| 3. | Объем потребления энергоресурсов и воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования |  |  |
|  | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
|  | электрической энергии | кВтч | 8615,5 |
|  | холодной воды | куб.м | 0,0 |
|  | горячей воды | куб.м | 0,0 |
|  | природного газа | куб.м | 0,0 |
|  | твердого топлива | тонн | 0,0 |
|  | бензина | л | 0 |
|  | дизельного топлива | л | 0 |
| 4. | Объем потребляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергоресурсов и воды, приобретаемых по приборам учета |  |  |
|  | тепловой энергии | % | 0 |
|  | электрической энергии | % | 0 |
|  | холодной воды | % | 0 |
|  | природного газа | % | 0 |
| 5. | Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м | 0 |
| 6. | Объем потребления зданиями и помещениями учебновоспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования: |  |  |
|  | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
|  | электрической энергии | кВтч | 0,0 |
| 7. | Общая площадь зданий и помещений здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кв.м. | 0 |
| 8. | Объем потребления зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |
|  | тепловой энергии | Гкал | 0,0 |
|  | электрической энергии | кВт. ч | 0,0 |
| 9. | Количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | единиц | 158 |
| 10. | Общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | единиц | 158 |
| 11. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | единиц | 0 |
| 12. | Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | кв.м | 0 |

35

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | человек | 0 |
| 14. | Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | кв.м | - |
| 15. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловая энергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 0 |
|  | холодная вода | единиц | 0 |
|  | горячая вода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 0 |
| 16. | Число многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 0 |
|  | холодной воды | единиц | 0 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |
|  | природного газа | единиц | 0 |
| 17. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, в которые поставляется коммунальный ресурс: |  |  |
|  | тепловая энергия | единиц | 0 |
|  | электрическая энергия | единиц | 168 |
|  | холодная вода | единиц | 0 |
|  | горячая вода | единиц | 0 |
|  | природный газ | единиц | 0 |
| 18. | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета |  |  |
|  | тепловой энергии | единиц | 0 |
|  | электрической энергии | единиц | 154 |
|  | холодной воды | единиц | 0 |
|  | горячей воды | единиц | 0 |
|  | природного газа | единиц | 0 |
| 19. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными капитальными ремонтами | кв.м. | - |
| 20. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования с проведенными энергоэффективными капитальными ремонтами | кв.м | - |
| 21. | Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования | тыс. Гкал | 0 |
| 22. | Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. Гкал. | 0 |
| 23. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | единиц | 0 |
| 24. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к | единиц | 0 |

36

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием |  |  |

н/д* - Администрация Чаинского сельского поселения не ведет учет данных по указанным показателям.

37

6.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности...», Таблица 11.

Таблица 11

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовый (отчетны й) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 65,62 | 65,48 | 65,34 | 65,21 |
| 3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | куб.м/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебновоспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

38

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовый (отчетны й) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебновоспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования | кВтч/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВтч/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | кВтч | 8615,5 | 8597,5 | 8579,5 | 8561,5 |
| 16. | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Объем потребления твердого топлива (угля) в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Объем потребления бензина в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Объем потребления дизельного топлива в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении рганов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

39

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовый (отчетны й) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 |
| 31. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

40

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовый (отчетны й) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34. | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % | - | - | - | - |

41

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы - информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования

таких мероприятий

Информация об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий представлена ниже, Таблица 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|  |  |  | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Мероприятия по сокращению расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 14,900 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 14,900 |
| 3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов (замена окон, входных дверей на более энергоэффективные, ремонт кровли, фасада, полов, и т.д.): |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

42

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|  |  |  | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. | объем, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Реконструкция, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Мероприятия по оптимизации энергозатрат на освещение |  |  |  |  |
|  | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 6. | Реконструкция и модернизация систем уличного освещения не территории муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства местного бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 0,500 | 0,500 | 15,400 |
|  | Всего за годы реализации Программы по всем источникам |  | 16,400 |  |  |

43

Приложение 1. Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный расход на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования: | Администрация Чаинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  | Гкал/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | электрической энергии |  | кВтч/кв.м | 65,62 | 65,48 | 65,34 | 65,21 |
|  | холодной воды |  | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | горячей воды |  | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | природного газа |  | куб.м/кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Доля потребляемых муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов муниципальными учреждениями на территории муниципального образования энергоресурсов и воды: | Администрация Чаинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электрической энергии |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | природного газа |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем потребления в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования энергоресурсов и воды: | Администрация Чаинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии |  | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | электрической энергии |  | кВтч | 8615,5 | 8597,5 | 8579,5 | 8561,5 |
|  | холодной воды |  | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | горячей воды |  | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | природного газа |  | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | твердого топлива (угля) |  | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бензина |  | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | дизельного топлива |  | л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | Администрация Чаинского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

44

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Базовый (отчетный) год | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования | Администрация Чаинского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

45

Приложение 2 для интеграции Программы в систему ГИС «Энергоэффективность»

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Чаинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Наименование программы | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2026 - 2028 ГОДЫ» |
| Базовый год | 2025 |
| Дата начала реализации программы | 01.01.2026 |
| Дата окончания реализации программы (план) | 31.12.2028 |
| Полное наименование разработчиков программы | ООО «Инжиниринговая группа «Энергоэффективность» |
| Тип программы | Муниципальная программа энергосбережения |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ |
| Цели программы | Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов |
| Задачи программы | Реализация комплексных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| Планируемые результаты реализации программы | - обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Чаинского сельского поселения |
| Сроки реализации программы | 2026 - 2028 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | средства местного бюджета - 16,400 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | - обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы; - снижение затрат на оплату энергетических ресурсов; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

46

Перечень мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности 	этих организаций

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  | 2028 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливноэнергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостно м выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. ру6. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 2. | ХОЛОДНАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 3 | ГОРЯЧАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 4. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена светильников с лампами накаливания, галогеновыми и др. неэффективными источниками света на светодиодные светильники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Чаинского сельского поселения (3 шт.) | средства бюджета | 0,500 | 18,0 | Квт. ч. | 1,037 | средства бюджета | 0,500 | 18,0 | Квт. ч. | 1,079 | средства бюджета | 0,500 | 18,0 | Квт. ч. | 1,122 |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,500 | Х | Х | 1,037 | Х | 0,500 | Х | Х | 1,079 | Х | 0,500 | Х | Х | 1,122 |
| 5. | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 | Х | 0,000 | Х | Х | 0,000 |
| 6 | ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| 7 | МОТОРНОЕ ТОПЛИВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,500 | Х | Х | 1,037 | Х | 0,500 | Х | Х | 1,079 | Х | 15,400 | Х | Х | 1,122 |

47

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности
для зданий Администрации Чаинского сельского поселения

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовое потреление/ значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего (2026-2028 гг.) |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Сокращение потребления электрической энергии | кВт ч | 8615,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 54,00 |
| 2. | Сокращение потребления тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Сокращение потребления холодной воды | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Сокращение потребления горячей воды | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Сокращение потребления природного газа | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовое потреление/ значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение удельного расхода электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | кВт ч/кв. м | 65,62 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр полезной (отапливаемой) площади) | Гкал/кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Сокращение удельного расхода расход холодной воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Сокращение удельного расхода горячей воды (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Сокращение удельного расхода природного газа (в расчете на 1 кв. метр полезной (общей) площади) | куб. м./ кв. м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

48

Сертификаты соответствия экспертной организации

Саморегулируемая организация

Self-adjustable organization

|| Некоммерческое партнерство «Южного федерального округа ij

I	«Энергетический Региональный Аудит»

J	Noncommercial partnership "South federal district "Energy Regional Audit"	\ [

/	(CPO НП «ЮФО «ЭРА»)	\p

W	(SAO-NP SFD "ERA”)	Щ

400119, г. Волгоград, ул. Тулака, 1А	ИНН 3445115499 ОГРН 1113400000471

www.eraudit.ru	sro097@mail.ru

Внесено в государственный реестр

Саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
16 июня 2011 года под регистрационным номером СРО-Э-097

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к работам по энергетическому обследованию

№063-2012-3444196390-01

Настоящим свидетельством удостоверяется, что

Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговая группа «Энергоэффективность»

ОГРН 1123444006070 ИНН 3444196390
400050, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 47 б
является членом саморегулируемой организации в области энергетического
обследования НП «ЮФО «ЭРА» и имеет допуск
к выполнению работ по проведению энергетических обследований
на всей территории Российской Федерации.

Свидетельство выдано на основании Решения Совета Партнерства
Протокол № 24 от 24 августа 2016 г.

Срок действия свидетельства - 10 (десять) лет,

Г енеральныи директор
СРО НП «ЮФО «ЭРА» /

l.srj пи ■*>.;у, (я*

иенко

49

LTI

О

ВЙШШШШ

\ I

•3»СПЕЯ>

для А „

УДОГ.КК^ГцяцЛ*

a<gvmmw,h

■ -. J.vvmww«

•;Гг-* •>••-•>

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШКЭЖИ КВАЛИФИКАЦИИ

учебный центр

Настоящее удостоверение выдано	ПиМеНОву

ГфсооАхня. Г1ЯЯ, IrrMeruvi

Владимиру Геннадьевичу

в том, что он(а) с „ июля 2022 но „ 27“ июля 2022 прошел)») обучение и Автономной некоммерческой организации дгхкишгтелмкят) пр<к]>ессж1налыюго образования «Учебный центр ИТЦ Эксперт» ид дополнительной профессиональной программе:

<имаиаюмн1Н> |||а«мпмм, той irj»r|tu<kiv< дгп* .ншпчмнт п|»эфгслниыль«*>г>''

«Проведение энергетических обследопаннй с целью повыше энергетической эффективности и энергосбережения»

ИТЦ ЭКСПЕРТ

Удостоверенне яагяепня документом установленного образуя
о повышении ква/шфикаиии

часов

в объеме

80г-1

Горой Москва |ш,	2022

<•»	11.. .V,

IVliuTiMUiMoiiliMii ИО.цр|>

Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации